## LOD-Matrix
LOD-MATRIX – BIM Execution Plan
Projekt: ___________________________ Aufgestellt: _______________ Version: ______ Stand: _______________
Bauteil / Element | Kürzel | Gewerk | LOD 100 | LOD 200 | LOD 300 | LOD 350 | LOD 400 | LOD 500
GEBÄUDEHÜLLE
Außenwände | GW-AW |  | Massen-/Flächenmodell | Wandstärke ca.; Lage; Höhe | Genaue Schichten; Öffnungen; Material; U-Wert | Schnittstellen koordiniert; Brandabschnitte | Fertigungsdetails; Verbindungsmittel | As-Built; genaue Maße
Dach | GW-DA |  | Grundform; Neigung; Fläche | Dachform; Aufbau ca.; First/Traufe | Genaue Flächen; Entwässerung; Schichten | Koordiniert m. TGA-Durchdringungen | Fertigungsdetails; Befestigungspunkte | As-Built inkl. Begrünung/PV
Fenster | GW-FE |  | Öffnung ohne Detail | Öffnungsgröße; Typ generisch | Genaue Maße; U-Wert; Typbezeichnung | Einbaudetail; Blendrahmen koordiniert | Fertigungsmaß; Artikel-Nr.; Hersteller | As-Built; Einbaudatum; Wartungsinfo
Außentüren | GW-AT |  | Öffnung ohne Detail | Türgröße; Öffnungsrichtung | Genaue Maße; Brandschutz; Beschlag | Einbaudetail; Schwelle koordiniert | Fertigungsmaß; RC-Klasse; Hersteller | As-Built; Schließanlage; Einbaudatum
Fassade | GW-FA |  | Fläche; Höhe; Orientierung | Fassadentyp; Aufbau ca. | Unterkonstruktion; Plattenraster; Befestigung | Koordiniert mit Fenstern; Dehnungsfugen | Fertigungsplanung; Montagepläne | As-Built; Wartungszyklen
TRAGWERK
Fundamente / Bodenplatte | TR-FU |  | Nicht modelliert | Umriss; Dicke ca.; Material | Genaue Geometrie; Bewehrung; Güte | Koordiniert m. Entwässerung/HLS | Bewehrungsplan; Betonage-Details | As-Built; Setzungsprotokoll
Stützen | TR-ST |  | Lage/Anzahl generisch | Querschnitt ca.; Material; Höhe | Genaue Querschnitte; Achsmaße; Güte | Koordiniert m. Leitungsführung | Anschlussdetails; Schraubenbilder | As-Built; Abnahmedokumentation
Träger / Unterzüge | TR-TR |  | Nicht modelliert | Hauptachsen; Profil ca. | Genaue Profile; Höhenlage; Güte | Koordiniert m. Deckendurchbrüchen | Schweißdetails; Montagereihenfolge | As-Built; Prüfprotokoll
Geschossdecken | TR-DE |  | Fläche; Höhe generisch | Dicke ca.; Material; Spannrichtung | Genaue Dicke; Schichten; Öffnungen | Koordiniert m. Durchbrüchen | Bewehrungsplan; Öffnungsdetails | As-Built
Treppen / Rampen | TR-TP |  | Position; Stufenanzahl generisch | Stufenmaß; Breite; Material ca. | Genaue Geometrie; Geländer; Belag | Koordiniert m. Deckenöffnungen | Fertigungszeichnung; Montagepunkte | As-Built; Brandschutznachweis
INNENAUSBAU
Innenwände (nicht-tragend) | IA-IW |  | Nicht modelliert | Wandflächen ca.; Typ generisch | Genaue Stärken; Höhe; Schallschutzwert | Koordiniert m. TGA-Durchführungen | Ständerwerk-Detail; Installationsebenen | As-Built inkl. Leitungsführungen
Innentüren | IA-IT |  | Nicht modelliert | Öffnungsmaß ca.; Typ generisch | Genaue Maße; Anschlag; Brandschutz | Einbaudetail koordiniert | Fertigungsmaß; Artikel-Nr. | As-Built; Schließanlage
Bodenaufbau / Estrich | IA-BO |  | Nicht modelliert | Gesamtaufbauhöhe ca. | Schichtaufbau; Höhenkoord.; Material | Koordiniert m. Türanschlägen | Verlegepläne; Fugendetails | As-Built inkl. FBH
Unterdecken | IA-UD |  | Nicht modelliert | Abhängehöhe ca.; Typ generisch | Genaue Höhe; Rastermaß; Schallwert | Koordiniert m. Leuchten/Lüftung | Montagepläne; Befestigungspunkte | As-Built inkl. Revisionsöffnungen
Einbaumöbel | IA-FM |  | Nicht modelliert | Fläche; Funktion generisch | Abmessungen; Anschlüsse; Material | Koordiniert m. TGA-Anschlüssen | Fertigungszeichnung; Oberflächen | As-Built; Hersteller; Garantie
TGA – HEIZUNG
Wärmeerzeuger / Kessel | HZ-WE |  | Nicht modelliert | Position; Typ; Leistung ca. | Abmessungen; Leistung; Anschlüsse | Koordiniert m. Aufstellfläche; Abgas | Aufstellplan; Anschlussschema | As-Built; Inbetriebnahme-Protokoll
Wärmeverteilung | HZ-VT |  | Nicht modelliert | Schema generisch; Standort ca. | Position; Abmessungen; Schaltschema | Koordiniert m. Rohrleitungen; ELT | Fertigungsdetail; Montageschema | As-Built inkl. Einstellwerte
Heizkörper / Flächenheizung | HZ-HK |  | Nicht modelliert | Typ; Position; Leistung ca. | Genaue Pos.; Typ; Heizkennlinie | Koordiniert m. Rohrleitungen | Montagedetail; Rohranschluss | As-Built; Einstellwerte
Rohrleitungen Heizung | HZ-RL |  | Nicht modelliert | Haupttrassen schematisch; DN ca. | Genaue Lage; DN; Material; Dämmung | Koordiniert; kollisionsfrei | Verlegeplan; Stückliste | As-Built; Druckprüfprotokoll
Dämmung Heizung | HZ-WD |  | Nicht modelliert | Typ generisch | Dämmstärke; Material; EnEV | Koordiniert m. Rohrdurchmessern | Dämmdetail; Befestigung | As-Built
TGA – LÜFTUNG / RLT
Lüftungsgeräte / Zentralen | LU-LG |  | Nicht modelliert | Position; Typ; Luftmenge ca. | Abmessungen; Luftmenge; WRG | Koordiniert m. Aufstellfläche | Fundamentplan; Schwingungsdämpfer | As-Built; Abnahmeprotokoll
Lüftungskanäle | LU-KA |  | Nicht modelliert | Haupttrassen schematisch; Qs. ca. | Genaue Lage; Querschnitt; Material | Koordiniert; Biegungen/Formteile | Kanalbauplan; Stückliste | As-Built; Einregulierungsprotokoll
Zuluft- / Abluftauslässe | LU-AU |  | Nicht modelliert | Position; Typ generisch | Genaue Pos.; Typ; Volumenstrom | Koordiniert m. Unterdecke/Leuchten | Einbaudetail; Einstellung | As-Built; Einregelwerte
Kältemaschinen | LU-KM |  | Nicht modelliert | Position; Kälteleistung ca. | Abmessungen; Leistung; Anschlüsse | Koordiniert m. Kältemittelleitungen | Aufstellplan; Rohrleitungsschema | As-Built; Kältemittelprotokoll
Dämmung Lüftung | LU-DA |  | Nicht modelliert | Typ generisch | Dämmstärke; Material; EnEV | Koordiniert m. Kanaldurchmessern | Dämmdetail | As-Built
TGA – SANITÄR
Sanitärobjekte | SA-SO |  | Nicht modelliert | Position; Typ generisch | Genaue Pos.; Anschlüsse; Barrierefreiheit | Koordiniert m. Rohrleitungen; ELT | Montagedetail; Wanddurchführungen | As-Built; Garantieinfo
Trinkwasserleitungen | SA-TW |  | Nicht modelliert | Haupttrassen schematisch; DN ca. | Genaue Lage; DN; Druckzone | Koordiniert; kollisionsfrei | Verlegeplan; Stückliste | As-Built; DVGW-Abnahme
Abwasserleitungen | SA-AW |  | Nicht modelliert | Haupttrassen schematisch; DN ca. | Genaue Lage; DN; Gefälle; Material | Koordiniert m. Decken/Wänden | Verlegeplan; Gefälledetail | As-Built; Kamerainspektion
Regenwasser / Entwässerung | SA-RW |  | Nicht modelliert | Konzept; Rückstauebene | Genaue Lage; DN; Gefälle | Koordiniert m. Fundament | Verlegeplan | As-Built
Sprinkler | SA-FL |  | Nicht modelliert | Konzept; Sprinklerbereich ca. | Genaue Lage; Typ; Druckprüfbereich | Koordiniert m. Unterdecke/Leuchten | Verlegeplan; Sprinklerkopf-Detail | As-Built; VdS-Abnahme
TGA – ELEKTRO
Hauptverteiler / UV | EL-VT |  | Nicht modelliert | Position; Leistung ca. | Genaue Pos.; Abmessungen; Fabrikat | Koordiniert m. Kabelführung | Schaltplan; Bestückungsplan | As-Built; Prüfprotokoll
Kabel / Leitungsführung | EL-KA |  | Nicht modelliert | Haupttrassen schematisch | Trassenlage; Kabeltyp; Querschnitt | Koordiniert; kollisionsfrei | Kabelplan; Stückliste | As-Built; Messprotokolle
Leuchten | EL-LE |  | Nicht modelliert | Position; Typ generisch | Genaue Pos.; Lichtleistung; DALI-Gruppe | Koordiniert m. Unterdecke/Sprinkler | Montagedetail; Schaltgruppe | As-Built; Einstellwerte
Steckdosen / Schalter | EL-SD |  | Nicht modelliert | Bereiche/Zonen generisch | Genaue Pos.; Typ; Höhe ü.FFB. | Koordiniert m. Möblierung | Montagedetail | As-Built; Prüfprotokoll
Brandmeldeanlage | EL-BM |  | Nicht modelliert | Konzept; Meldergruppen ca. | Genaue Pos.; Typ; Fabrikat | Koordiniert m. Unterdecke/Fluchtwegen | Schaltplan; Montagedetail | As-Built; BMA-Abnahme
FREIANLAGEN
Geländemodell / Topografie | FA-GE |  | Vereinfachte Massen | DGM ca.; Aushubflächen | Genauer Geländeverlauf; Böschungen | Koordiniert m. Gründung | Ausführungsplan Erdarbeiten | As-Built; Vermessungsplan
Erschließung / Wege | FA-WE |  | Nicht modelliert | Wegeführung schematisch | Wegebreite; Belag; Unterbau | Koordiniert m. Entwässerung | Ausführungsplan | As-Built
Bepflanzung | FA-BP |  | Nicht modelliert | Grünflächen schematisch | Baumstandorte; Pflanzliste; Substrat | Koordiniert m. Leitungen | Pflanzplan | As-Built; Pflegeplan
Einfriedung / Zäune | FA-EF |  | Nicht modelliert | Lage; Typ generisch | Genaue Lage; Typ; Höhe; Material | Koordiniert m. Toren; ELT | Montagedetail | As-Built

## LOIN – Informationsbedarf
LOIN-MATRIX – Level of Information Need ¦ HOAI Leistungsphasen 1–9
Welche Attribute/Parameter muss jedes Bauteil je Leistungsphase besitzen?
Bauteil / Element | Kürzel | IFC-Klasse / Pflicht-Psets | LP 1 Grundl. | LP 2 Vorpl. | LP 3 Entwurf | LP 4 Genehmg. | LP 5 Ausfpl. | LP 6 Vergabe | LP 7 Bauüberw. | LP 8 Übergabe | LP 9 Betreug.
GEBÄUDEHÜLLE
Außenwände | GW-AW | IfcWall Pset_WallCommon Name, GrossArea, IsExternal, LoadBearing | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren
Dach | GW-DA | IfcElement Name | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren
Fenster | GW-FE | IfcWindow Pset_WindowCommon Name, OverallWidth, OverallHeight, U-Wert | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren
Außentüren | GW-AT | IfcElement Name | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren
Fassade | GW-FA | IfcElement Name | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren
TRAGWERK
Fundamente / Bodenplatte | TR-FU | IfcElement Name | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren
Stützen | TR-ST | IfcElement Name | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren
Träger / Unterzüge | TR-TR | IfcElement Name | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren
Geschossdecken | TR-DE | IfcElement Name | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren
Treppen / Rampen | TR-TP | IfcElement Name | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren
INNENAUSBAU
Innenwände (nicht-tragend) | IA-IW | IfcElement Name | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren
Innentüren | IA-IT | IfcElement Name | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren
Bodenaufbau / Estrich | IA-BO | IfcElement Name | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren
Unterdecken | IA-UD | IfcElement Name | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren
Einbaumöbel | IA-FM | IfcElement Name | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren
TGA – HEIZUNG
Wärmeerzeuger / Kessel | HZ-WE | IfcElement Name | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren
Wärmeverteilung | HZ-VT | IfcElement Name | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren
Heizkörper / Flächenheizung | HZ-HK | IfcElement Name | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren
Rohrleitungen Heizung | HZ-RL | IfcPipeSegment Name, NominalDiameter, FlowDirection, Medium | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren
Dämmung Heizung | HZ-WD | IfcElement Name | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren
TGA – LÜFTUNG / RLT
Lüftungsgeräte / Zentralen | LU-LG | IfcElement Name | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren
Lüftungskanäle | LU-KA | IfcDuctSegment Name, Width, Height, Shape, AirFlowRate | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren
Zuluft- / Abluftauslässe | LU-AU | IfcElement Name | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren
Kältemaschinen | LU-KM | IfcElement Name | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren
Dämmung Lüftung | LU-DA | IfcElement Name | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren
TGA – SANITÄR
Sanitärobjekte | SA-SO | IfcElement Name | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren
Trinkwasserleitungen | SA-TW | IfcElement Name | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren
Abwasserleitungen | SA-AW | IfcElement Name | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren
Regenwasser / Entwässerung | SA-RW | IfcElement Name | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren
Sprinkler | SA-FL | IfcElement Name | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren
TGA – ELEKTRO
Hauptverteiler / UV | EL-VT | IfcElement Name | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren
Kabel / Leitungsführung | EL-KA | IfcElement Name | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren
Leuchten | EL-LE | IfcLightFixture Name, NominalPower, LuminousFlux, DALI | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren
Steckdosen / Schalter | EL-SD | IfcElement Name | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren
Brandmeldeanlage | EL-BM | IfcElement Name | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren
FREIANLAGEN
Geländemodell / Topografie | FA-GE | IfcElement Name | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren
Erschließung / Wege | FA-WE | IfcElement Name | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren
Bepflanzung | FA-BP | IfcElement Name | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren
Einfriedung / Zäune | FA-EF | IfcElement Name | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren | → gem. BEP definieren

## Legende & Anleitung
LOD-MATRIX – Legende, Definitionen & Anleitung
LOD – Level of Development (Geometrie)
LOD 100 | KONZEPT – Massen, Flächen, grobe Orientierung. Keine Maßgenauigkeit.
LOD 200 | SCHEMATISCH – Ungefähre Geometrie, Größe und Lage. Abmessungen nicht verbindlich.
LOD 300 | DEFINIERT – Genaue Geometrie und Abmessungen. Ausführungsplanung möglich.
LOD 350 | KOORDINIERT – Alle Schnittstellen zu anderen Gewerken modelliert. Bereit für Clash-Detection.
LOD 400 | FABRIKATION – Fertigungs- und montagereife Details. Stücklisten ableitbar.
LOD 500 | AS-BUILT – Bestand wie tatsächlich gebaut. Modell für FM-Übergabe.
HOAI Leistungsphasen (LP 1–9)
LP 1 | Grundlagenermittlung – Projektziele, Bestandsaufnahme, Machbarkeit
LP 2 | Vorplanung – Konzept, Varianten, Kostenschätzung
LP 3 | Entwurfsplanung – Durchgearbeiteter Entwurf, Kostenberechnung
LP 4 | Genehmigungsplanung – Bauantrag, Behördenkoordination
LP 5 | Ausführungsplanung – Alle Details, werkstattreife Pläne
LP 6 | Vorbereitung der Vergabe – Leistungsverzeichnisse, Ausschreibung
LP 7 | Mitwirkung bei der Vergabe – Angebotsauswertung
LP 8 | Objektüberwachung / Bauleitung – Bauüberwachung, Abnahme
LP 9 | Objektbetreuung – Gewährleistung, FM-Übergabe, Dokumentation
Normen & Quellen
ISO 19650-1/-2 | Informationsmanagement mit BIM – Konzepte und Lieferprozesse
VDI 2552 Blatt 2 | BIM in Deutschland – Terminologie
BIMForum LOD Spec | Referenz für LOD-Definitionen (US, international anerkannt)
HOAI 2021 | Honorarordnung Architekten/Ingenieure – Leistungsphasen 1–9